

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ)
	1
	Предмет закупки/ предмет договора 
	Выполнение работ по текущему ремонту части офисного помещения и входной зоны по адресу: г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д.4, 1 этаж

	2
	 Обоснование для поставки товара 
	в соответствии с решением Заказчика (текущая потребность)

	3
	Источник финансирования
	Средства РКК - программные средства

	4
	Наименование, количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги

	
	Наименование поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Выполнение работ по текущему ремонту части офисного помещения и входной зоны по адресу: г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д.4, 1 этаж
	усл. ед.
	1

	5
	Требования к закупаемым товарам, работам, услугам

	
	Требования к качеству товара, работы, услуги
	Требования к работам:
1. Работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
2. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний».
3. При выполнении работ необходимо руководствоваться:
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ,
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ,
- СП48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
4. При выполнении Работ следует руководствоваться нормами производства строительных и ремонтных работ в многоквартирных домах  в соответствии с Законом «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» от 16.06.2006 № 89-ОЗ

Требования к материалам:
Обязанность по обеспечению материалами (товарами) несет Подрядчик. 
Все поставляемые для работ материалы (товары), должны соответствовать сметной документации.
Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям пожарной безопасности установленным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иметь сертификаты соответствия стандартам Российской Федерации (Постановление РФ № 1636 от 27.12.1997) и иметь паспорта качества.
Сертификаты или копии сертификатов на используемые материалы (товары), изделия должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 2 (два) календарных дня до их использования в работах.
Материалы (товар), изделия должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию Объекта.
Доставка на Объект, приемка, выгрузка, складирование и сохранность товаров, необходимых для выполнения работ осуществляется Подрядчиком самостоятельно и за свой счет.
Подрядчик несет ответственность:
- за ненадлежащее качество предоставленных им материалов (товаров), изделий, а также за предоставление материалов (товаров), изделий, обремененных правами третьих лиц.
- за риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания акта о приемке выполненных работ

Подрядчик в процессе выполнения работ обязан обеспечить содержание и уборку офисного помещения и прилегающей территории, где осуществляются ремонтные работы.
Подрядчик должен в течение 3 (трех) дней со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке завершенного ремонтом объекта вывезти с территории объекта принадлежащие ему машины, оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор.
При нанесении материального ущерба учреждению Заказчика Подрядчик возмещает ущерб за свой счет.

	
	Требования к техническим характеристикам товара, работы, услуги

	
	Режим выполнения работ с 8:00 до 19:00 в рабочие дни.
Допуск к работе персонала подтверждается копиями соответствующих удостоверений, свидетельств, лицензий и т.д., предъявляемых перед началом работ.
Перед началом работ Подрядчик должен:
- подготовить и согласовать с Заказчиком технологическую карту на выполняемые работы;
- не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику план график выполнения работ;
- согласовывать с Заказчиком все образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением сертификатов, применять материалы согласно локально сметным расчетом или эквивалент;
- выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами; 
- Подрядчик обязан вести записи в журнале производства работ по форме КС-6, предоставлять акты на скрытые работы, по требованию Заказчика выполнять фотографирование при выполнении определенных видов работ.
- соблюдать при выполнении работ правила внутреннего распорядка Заказчика.
	

















ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 001

	Текущий ремонт части офисного помещения и входной зоны

	Новокузнецкое местное отделение Российского Красного Креста по адресу: 
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д.4, 1 этаж

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	 Демонтажные работы (помещение № 1, S=36,8 кв.м.; помещение № 2, S=23.1 кв.м.; сан.узел S=8,85 кв.м.

	1
	Демонтаж потолочных покрытий и плинтуса

	м²
	69
	 

	2
	Демонтаж стен (п.№1 и п.№2)
	м²
	148,4
	 

	3
	Демонтаж полового покрытия (линолеум) и напольного плинтуса (п.№1 и п.№2)
	м²
	60
	 

	4
	Демонтаж межкомнатных дверей, в тч сан.узел
	шт
	4
	 

	5
	Демонтаж кафельной плитки настенной и напольной  в сан узле
	м²
	52,2
	 

	6
	Демонтаж встроенного шкафа-купе (дверные полотна)
	шт
	2
	

	7
	Демонтаж сан.узла 
	
	
	(умывальник, смеситель, канализационных труб)

	8
	Демонтаж уличного крыльца
	м³
	15,6
	

	 Ремонт помещения № 1, S=36,8 кв.м.

	1
	Выравнивание пола
	м²
	36,8
	

	2
	Укладка линолеума 
	м²
	36,8
	Линолеум предоставляет Заказчик

	3
	Устройство напольного плинтуса
	М.п
	36,8
	Напольный плинтус и соединительные элементы предоставляет Заказчик

	4
	Электромонтажные работы 
	
	
	

	5
	Оштукатуривание стен (по маякам)
	м²
	76,4
	

	6
	Выравнивание стен
	м²
	76,4
	

	7
	Выравнивание потолков
	м²
	36,8
	

	8
	Финишная шлифовка поверхностей — потолок, стены
	м²
	113,2
	

	9
	Наклейка обоев под покраску
	м²
	76,4
	Обои рулонные предоставляет заказчик

	10
	Покраска обоев
	м²
	76,4
	Колеровка согласовывается с Заказчиком

	11
	Монтаж натяжного потолка и панно
	м²
	36,8
	Натяжной потолок и интерактивное панно (пластик) предоставляется Заказчиком. Требуется подключение электрических элементов панно
возможно, это сделает специализированная компания

	12
	Монтаж шкафа-купе  
	шт
	1
	возможно, это сделает компания, производящая шкафы-купе

	13
	Установка дверного блока (готовый комплект)
	шт
	1
	

	Ремонт помещения № 2, S=18,6 кв.м.

	1
	Выравнивание пола
	м²
	18,6
	

	2
	Укладка линолеума 
	м²
	18,6
	Линолеум предоставляет Заказчик

	3
	Устройство напольного плинтуса
	М.п
	18,6
	Напольный плинтус и соединительные элементы предоставляет Заказчик

	4
	Электромонтажные работы 
	
	
	

	5
	Оштукатуривание стен (по маякам)
	м²
	72
	

	6
	Выравнивание стен
	м²
	72
	

	7
	Выравнивание потолков
	м²
	18,6
	

	8
	Финишная шлифовка поверхностей — потолок, стены
	м²
	90,6
	

	9
	Наклейка обоев под покраску
	м²
	72
	Обои рулонные предоставляет заказчик

	10
	Покраска обоев
	м²
	72
	Колеровка согласовывается с Заказчиком

	11
	Монтаж натяжного потолка 
	м²
	18,6
	Натяжной потолок и интерактивное панно (пластик) предоставляется Заказчиком. Требуется подключение электрических элементов панно
возможно, это сделает специализированная компания

	12
	Установка дверного блока (готовый комплект)
	шт
	1
	Товар предоставляется Заказчиком

	Ремонт помещения № 3 (санузел), S=4,8

	1
	Устройство полов
	м²
	4,8
	

	2
	Устройство гидроизоляции полов в санузлах
	м²
	4,8
	

	3
	Монтаж напольной плитки (керамогранит)
	м²
	4,8
	 Напольная плитка предоставляется Заказчиком

	4
	Установка плинтусов
	М.п
	4,8
	

	5
	Монтаж настенной керамической плитки
	м²
	29,3
	Керамическая плитка предоставляется Заказчиком

	6
	Монтаж натяжного потолка
	м²
	4,8
	Натяжной предоставляется Заказчиком. Требуется подключение светильников
возможно, это сделает специализированная компания

	7
	Сантехнические работы
Прокладка канализационных труб (ПВХ), Установка раковины, Установка смесителя
	
	
	Товары предоставляется Заказчиком

	8
	Установка дверного блока (готовый комплект)
	шт
	1
	Товар предоставляется Заказчиком

	9
	Электромонтажные работы
	
	
	

	Ремонт помещения № 4 (ванная комната), S=4,05

	1
	Устройство полов
	м²
	4,05
	

	2
	Устройство гидроизоляции полов в санузлах
	м²
	4,05
	

	3
	Монтаж напольной плитки (керамогранит)
	м²
	4,05
	Напольная плитка предоставляется Заказчиком

	4
	Установка плинтусов
	М.п
	4,05
	

	5
	Монтаж настенной керамической плитки
	м²
	22,9
	Керамическая плитка предоставляется Заказчиком

	6
	Монтаж натяжного потолка
	м²
	4,05
	Натяжной предоставляется Заказчиком. Требуется подключение светильников
возможно, это сделает специализированная компания

	7
	Сантехнические работы
[bookmark: _GoBack]Прокладка канализационных труб (ПВХ), Установка раковины, Установка смесителя, Установка душевой кабины, Установка полотенцесушителя
	
	
	Товары предоставляются Заказчиком

	8
	Установка дверного блока (готовый комплект)
	шт
	1
	Товар предоставляется Заказчиком

	9
	Электромонтажные работы
	
	
	

	 Ремонт входной зоны (входная дверь, крыльцо)

	1
	Покраска входной двери (металл) с обеих сторон
	шт
	1
	 Колеровка согласовывается с Заказчиком

	2
	Ремонт уличного крыльца 
	м3
	25,6
	 Проект предоставляется Заказчиком

	

	 Прочие работы

	
	Вывоз строительного мусора
	т
	
	 




	
	Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги
	Не установлено.

	
	Требования к безопасности товара, работы, услуги
	Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
Работы выполняются в условиях эксплуатации здания, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.
Подрядчик обязан: 
- обеспечить безопасность всех лиц, находящихся в зоне производства работ;
- соблюдать меры для безопасности граждан, следующих мимо объекта подлежащего ремонту;
- осуществлять контроль за соблюдением его работниками требований техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда при выполнении работ;
- обеспечить безопасность при выполнении работ, в том числе проведение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране труда и т.д. 
- обеспечить соблюдения закона о тишине.
Заказчик не несет ответственности за нарушение работниками Подрядчика правил охраны труда, правил безопасности при проведении работ либо технологий производства, повлекшее причинение материального и (или) морального вреда работникам Подрядчика, Заказчика либо иным лицам;
- не допускать к выполнению работ работников, не прошедших первичный, вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте. 
Назначать ответственное лицо при проведении всех видов работ;
- использовать самостоятельно и за свой счет собственное, либо привлеченное оборудование. Производить за свой счет необходимые работы по ремонту и обслуживанию всего оборудования и инвентаря, используемого для производства работ;
- при сдаче выполненных работ своими силами и средствами провести уборку на месте проведения работ и осуществить погрузку и вывоз мусора, образовавшегося в результате проведения работ. Также Подрядчик должен освободить объект от принадлежащих (предоставленных третьими лицами) ему инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, иного принадлежащего (предоставленного третьими лицами) ему имущества.

	
	Требование к размерам, упаковке, отгрузке товара
	Не установлено.

	
	Требование к результатам работы
	         Результатом должно являться качественное выполнение работ, в полном объеме, в соответствии со сметной  документацией, условиями договора, а также в соответствии с действующими требованиями соответствующих нормативных правовых актов.
          Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
           Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами.
            По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
- акты освидетельствования скрытых работ (в случае их выявления) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра;
- акт выполненных работ - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
- общий журнал работ - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра.
       Работы считаются принятыми после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ.

	
	Требования к гарантийному сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента (даты) подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по объекту. В период выполнения работ, а также в заявляемый срок гарантии Подрядчик без каких-либо затрат со стороны Заказчика устраняет все возникающие дефекты в выполненных работах, связанные с нарушениями требований ГОСТ, СНиП при производстве работ и с применением некачественных материалов и оборудования и возмещает, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика. При обнаружении дефектов в период выполнения работ, а также в период гарантийного срока Подрядчик устраняет их за свой счет в течение десяти календарных дней с момента уведомления его Заказчиком либо с момента самостоятельного обнаружения. По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуру.
Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе товары (материалы и оборудование), предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

	
	Требования к гарантийному обслуживанию товара
	Не установлено.

	
	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Все расходы, связанные с устранением выявленных дефектов в течение гарантийного срока, несет Подрядчик.

	
	Требования об обязанности осуществления монтажа и наладки товара
	Не установлено.

	
	Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
	Не установлено.

	
	Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
	Требования к сотрудникам Подрядчика
1.Сотрудники, выполняющие в рамках исполнения настоящего договора работы, требующие наличие определенной квалификации, должны иметь документы, подтверждающие такую квалификацию. Ответственность за привлекаемый к работе сотрудников несет Подрядчик;
2. Сотрудники Подрядчика должны являться гражданами РФ, сотрудники не являющиеся гражданами РФ, но привлеченные к выполнению работ, должны иметь разрешение на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации (до начала работ Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающих наличие разрешения на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации);
3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).



